지하생활하수 횡주관 세정작업 입찰공고

1. 단지개요

1) 소재지 및 단지 명 : 포항시 북구 득량동 303번지 이동삼성아파트

2) 단지규모 : 758세대, 10개동, 20통로

2. 공사범위 및 내용 : 지하 생활하수 횡주관 및 가지관 세정작업

1) 횡주관 연결 1차 맨홀청소 포함.

2) 초고압세정 방법으로 배관 이물질을 제거하고, 각동 작업 전 사진을 촬영하고

작업 후, 20라인 중 관리소에서 임의 지정하는 3개 라인을 내시경으로 촬영한

사진을 제출(부적격 판정이면 전동 제 실시함.)

3) 하자보증기간은 완료일로부터 2년.

4) 작업 시 다른 시설물의 손상을 입히지 않도록 할 것

5) 작업 후 청소 내용물과 바닥 청소 및 작업관련 쓰레기를 치우는 조건

6) 관말 및 배수트랩에 이물질을 완전히 제거 할 것.

3. 현장안내 설명 : 개별방문 현장안내를 받을 것.

4. 참가자격

1) 국토해양부 고시 제2010-445호 제19조 ①항 각호의 사항에 해당되지 않는 업체

2) 영남지역에 소재하고 배관세정 관련된 전문업 등록업체

3) 최근 3년 이내 공동주택 횡주관 세정작업 실적이 2개소 이상인 업체

4) 산재보험 및 영업배상 책임보험에 가입한 업체

5) 준설 및 고압세정 장비, 배관 내시경 촬영장비 보유업체

6) 현장을 답사한 업체

5. 제출서류

1)  사업자등록증 및 관련 등록, 면허증 사본 각1부

2) 법정 기술인력 및 장비현황 1부

3) 국세 및 지방세 완납증명서 1부

4) 법인 인감증명서 및 사용인감계 1부

5) 최근 3년간 실적증명서(단지 명, 공사금액, 전화번호 기재)

6) 밀봉입찰서 및 상세견적서(부가세별도)

7) 공사시방서 (작업인원 및 작업일정 등. 명시) - 1부

6. 서류 접수마감: 2012년 7월 5일(목) 18시까지

7. 개찰일시 : 2012년 7월  10 일 20시

8. 선정방법 : 국토해양부에서 고시한 방법과 절차에 의하며, 입찰보증금 등은

고시 제6장 보증금 규정에 따름.

9. 기타사항 :

1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 허위, 기타 부정사실이 발견될 경우에는 계약

후라도 무효처리 됨.

2) 상기 명시되지 않은 사항은 입주자대표회의 결정에 따르며, 차후 어떠한 이의도 제기

할 수 없음.

3) 낙찰업체는 시설물이나 배관 등을 손상하지 않는 방법으로 작업할 것.

4) 안전사고 발생을 대비하여 안전관리 책임자를 상주시켜야 함.

5) 작업 중, 과실로 인한 손해가 발생될 경우 업체에서 배상책임을 져야 됨.

6) 기타 상세한 내용은 (054) 274 - 4838)로 문의하시기 바랍니다.

2012.  6.  26.

이동삼성아파트소장(직인생략)